## 10Hz
Frequency(Hz) | MTJ operating current(A) | FG amplitude(V) | Shunt resistance(Ohm) | Shunt rms voltage(V) | HHC amplitude(G) | Dc component(V) | 0 Hz signal(uV) | Fluctuation lower bound(uV) | Fluctuation upper bound(uV)
10 | 0.001 | 0.313 | 98352.2549 | 0.2194 | 0.00010009 | 2.931 | 2.8 | 1 | 3.8
10 | 0.001 | 0.625 | 98352.2549 | 0.4382 | 0.00019991 | 2.927 | 3.1 | 1 | 4.6
10 | 0.001 | 1.25 | 98352.2549 | 0.8763 | 0.00039977 | 2.91 | 3 | 1.2 | 5.5
10 | 0.001 | 2.5 | 98352.2549 | 1.762 | 0.00080382 | 2.895 | 4.8 | 3.7 | 9
10 | 0.001 | 5 | 98352.2549 | 3.529 | 0.0016099 | 2.873 | 11.4 | 8.6 | 13.8
10 | 0.001 | 10 | 98352.2549 | 7.072 | 0.0032262 | 2.899 | 21.8 | 20.4 | 23.2
10 | 0.001 | 2 | 9887.211 | 1.4092 | 0.0063949 | 2.935 | 40.3 | 38 | 41.3
10 | 0.001 | 4 | 9887.211 | 2.807 | 0.012738 | 2.944 | 82.1 | 78 | 84.5
10 | 0.001 | 8 | 9887.211 | 5.625 | 0.025526 | 2.894 | 164.1 | 162.4 | 166.2
10 | 0.001 | 1.7 | 982.7692 | 1.1301 | 0.051594 | 2.878 | 332.5 | 322.9 | 336.8
10 | 0.001 | 3.4 | 982.7692 | 2.262 | 0.10327 | 2.903 | 706.4 | 699 | 710.8
20 | 0.001 | 0.313 | 98352.2549 | 0.2194 | 0.00010009 | 2.888 | 3.4 | 1.1 | 9.8
20 | 0.001 | 0.625 | 98352.2549 | 0.4382 | 0.00019991 | 2.883 | 3.6 | 3 | 9.6
20 | 0.001 | 1.25 | 98352.2549 | 0.8763 | 0.00039977 | 2.918 | 8.1 | 5.8 | 11.1
20 | 0.001 | 2.5 | 98352.2549 | 1.762 | 0.00080382 |  |  | 11 | 24
20 | 0.001 | 5 | 98352.2549 | 3.529 | 0.0016099
20 | 0.001 | 10 | 98352.2549 | 7.072 | 0.0032262
20 | 0.001 | 2 | 9887.211 | 1.4092 | 0.0063949
20 | 0.001 | 4 | 9887.211 | 2.807 | 0.012738
20 | 0.001 | 8 | 9887.211 | 5.625 | 0.025526
20 | 0.001 | 1.7 | 982.7692 | 1.1301 | 0.051594
20 | 0.001 | 3.4 | 982.7692 | 2.262 | 0.10327
20 | 0.001