## Sensitivity by program
Signal amplitude(V) | Signal frequency(Hz) | Voltage of shunt R(V) | Shunt resistance(Ohm) | MTJ operating current(A) | MTJ signal amplitude(V) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | HHC field amplitude(G) | MTJ signal amplitude(V)
0.1 | 95 | 0.066455 | 982.7692 | 0.001 | 9.3983e-05 | 2.9958 | 0.003034 | 1.034 | 0.003034 | 9.3983e-05
0.2 | 95 | 0.13296 | 982.7692 | 0.001 | 9.6509e-05 | 2.9959 | 0.0060702 | 0.53069 | 0.0060702 | 9.6509e-05
0.3 | 95 | 0.19936 | 982.7692 | 0.001 | 0.00014388 | 2.9959 | 0.0091016 | 0.52766 | 0.0091016 | 0.00014388
0.4 | 95 | 0.26562 | 982.7692 | 0.001 | 0.00019138 | 2.9959 | 0.012127 | 0.52678 | 0.012127 | 0.00019138
0.5 | 95 | 0.33224 | 982.7692 | 0.001 | 0.00024204 | 2.9959 | 0.015168 | 0.53261 | 0.015168 | 0.00024204
0.6 | 95 | 0.39865 | 982.7692 | 0.001 | 0.00028716 | 2.9959 | 0.0182 | 0.52665 | 0.0182 | 0.00028716
0.7 | 95 | 0.46541 | 982.7692 | 0.001 | 0.00033979 | 2.9959 | 0.021248 | 0.53378 | 0.021248 | 0.00033979
0.8 | 95 | 0.53182 | 982.7692 | 0.001 | 0.00039015 | 2.9959 | 0.02428 | 0.53636 | 0.02428 | 0.00039015
0.9 | 95 | 0.59848 | 982.7692 | 0.001 | 0.00043772 | 2.9959 | 0.027324 | 0.53472 | 0.027324 | 0.00043772
1 | 95 | 0.66477 | 982.7692 | 0.001 | 0.00048953 | 2.9959 | 0.03035 | 0.53839 | 0.03035 | 0.00048953
0.05 | 95 | 0.0027942 | 5.1203 | 0.001 | 0.0004116 | 2.9529 | 0.024485 | 0.56928 | 0.024485 | 0.0004116
0.06 | 95 | 0.00334 | 5.1203 | 0.001 | 0.00047029 | 2.9502 | 0.029268 | 0.54466 | 0.029268 | 0.00047029
0.07 | 95 | 0.0038837 | 5.1203 | 0.001 | 0.00055188 | 2.9496 | 0.034032 | 0.54979 | 0.034032 | 0.00055188
0.08 | 95 | 0.004441 | 5.1203 | 0.001 | 0.00063004 | 2.951 | 0.038916 | 0.54862 | 0.038916 | 0.00063004
0.09 | 95 | 0.0049999 | 5.1203 | 0.001 | 0.00071787 | 2.9499 | 0.043814 | 0.55543 | 0.043814 | 0.00071787
0.1 | 95 | 0.0055538 | 5.1203 | 0.001 | 0.00084814 | 2.9547 | 0.048667 | 0.58982 | 0.048667 | 0.00084814
0.2 | 95 | 0.011093 | 5.1203 | 0.001 | 0.0016484 | 2.9548 | 0.097209 | 0.57389 | 0.097209 | 0.0016484
0.3 | 95 | 0.016639 | 5.1203 | 0.001 | 0.0025401 | 2.955 | 0.1458 | 0.58956 | 0.1458 | 0.0025401
0.4 | 95 | 0.02218 | 5.1203 | 0.001 | 0.003497 | 2.9552 | 0.19436 | 0.60884 | 0.19436 | 0.003497
0.5 | 95 | 0.027733 | 5.1203 | 0.001 | 0.0045103 | 2.9576 | 0.24302 | 0.62752 | 0.24302 | 0.0045103
0.6 | 95 | 0.033283 | 5.1203 | 0.001 | 0.0055639 | 2.9598 | 0.29165 | 0.64455 | 0.29165 | 0.0055639
0.7 | 95 | 0.038847 | 5.1203 | 0.001 | 0.0066456 | 2.9593 | 0.34041 | 0.65969 | 0.34041 | 0.0066456
0.8 | 95 | 0.04439 | 5.1203 | 0.001 | 0.007743 | 2.9596 | 0.38898 | 0.67258 | 0.38898 | 0.007743
0.9 | 95 | 0.049951 | 5.1203 | 0.001 | 0.0089789 | 2.9598 | 0.43771 | 0.69307 | 0.43771 | 0.0089789
1 | 95 | 0.055351 | 5.1203 | 0.001 | 0.010163 | 2.9626 | 0.48503 | 0.70729 | 0.48503 | 0.010163
2 | 95 | 0.11093 | 5.1203 | 0.001 | 0.024301 | 2.9645 | 0.9721 | 0.84327 | 0.9721 | 0.024301
3 | 95 | 0.16653 | 5.1203 | 0.001 | 0.040251 | 2.9664 | 1.4593 | 0.92983 | 1.4593 | 0.040251
4 | 95 | 0.22203 | 5.1203 | 0.001 | 0.057406 | 2.9693 | 1.9456 | 0.99371 | 1.9456 | 0.057406
5 | 95 | 0.27753 | 5.1203 | 0.001 | 0.075911 | 2.972 | 2.432 | 1.0503 | 2.432 | 0.075911
6 | 95 | 0.33228 | 5.1203 | 0.001 | 0.094794 | 2.9734 | 2.9117 | 1.0949 | 2.9117 | 0.094794
7 | 95 | 0.38759 | 5.1203 | 0.001 | 0.11426 | 2.9763 | 3.3964 | 1.1303 | 3.3964 | 0.11426
8 | 95 | 0.443 | 5.1203 | 0.001 | 0.13361 | 2.978 | 3.8819 | 1.1558 | 3.8819 | 0.13361
9 | 95 | 0.49825 | 5.1203 | 0.001 | 0.15308 | 2.9614 | 4.366 | 1.1839 | 4.366 | 0.15308
10 | 95 | 0.55368 | 5.1203 | 0.001 | 0.17271 | 2.9703 | 4.8518 | 1.1985 | 4.8518 | 0.17271

## Sensitivity by manual input
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Signal amplitude from python(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | Sensitivity from python(%/G) | HHC field amplitude(G) | Signal amplitude from UI(V)
0.2 | 982.7692 | 0.06936 | 9.809e-05 | 9.6509e-05 | 0.13305 | 0.001 | 2.954 | 0.0060744 | 0.54665 | 0.53069 | 0.0060744 | 9.809e-05
0.3 | 982.7692 | 0.09948 | 0.00014069 | 0.00014388 | 0.199 | 0.001 | 2.931 | 0.0090853 | 0.52832 | 0.52766 | 0.0090853 | 0.00014069
0.5 | 982.7692 | 0.1685 | 0.00023829 | 0.00024204 | 0.33253 | 0.001 | 2.927 | 0.015182 | 0.53626 | 0.53261 | 0.015182 | 0.00023829
0.8 | 982.7692 | 0.2734 | 0.00038665 | 0.00039015 | 0.53163 | 0.001 | 2.937 | 0.024271 | 0.54239 | 0.53636 | 0.024271 | 0.00038665
1 | 982.7692 | 0.3429 | 0.00048493 | 0.00048953 | 0.66435 | 0.001 | 2.931 | 0.030331 | 0.54549 | 0.53839 | 0.030331 | 0.00048493
0.05 | 5.1203 | 0.2703 | 0.00038226 | 0.0004116 | 0.002797 | 0.001 | 2.981 | 0.02451 | 0.52319 | 0.56928 | 0.02451 | 0.00038226
0.07 | 5.1203 | 0.3863 | 0.00054631 | 0.00055188 | 0.003888 | 0.001 | 2.981 | 0.03407 | 0.53791 | 0.54979 | 0.03407 | 0.00054631
0.1 | 5.1203 | 0.5691 | 0.00080483 | 0.00084814 | 0.005563 | 0.001 | 2.981 | 0.048748 | 0.55385 | 0.58982 | 0.048748 | 0.00080483
0.2 | 5.1203 | 1.176 | 0.0016631 | 0.0016484 | 0.01112 | 0.001 | 2.981 | 0.097443 | 0.57255 | 0.57389 | 0.097443 | 0.0016631
0.5 | 5.1203 | 3.24 | 0.0045821 | 0.0045103 | 0.027805 | 0.001 | 2.981 | 0.24365 | 0.63086 | 0.62752 | 0.24365 | 0.0045821
1 | 5.1203 | 7.34 | 0.01038 | 0.010163 | 0.0555 | 0.001 | 2.982 | 0.48634 | 0.71576 | 0.70729 | 0.48634 | 0.01038
2 | 5.1203 | 17.14 | 0.02424 | 0.024301 | 0.11131 | 0.001 | 2.985 | 0.97543 | 0.8325 | 0.84327 | 0.97543 | 0.02424
3 | 5.1203 | 28.36 | 0.040107 | 0.040251 | 0.16681 | 0.001 | 2.987 | 1.4617 | 0.91859 | 0.92983 | 1.4617 | 0.040107
4 | 5.1203 | 40.62 | 0.057445 | 0.057406 | 0.22245 | 0.001 | 2.989 | 1.9493 | 0.98595 | 0.99371 | 1.9493 | 0.057445
5 | 5.1203 | 53.72 | 0.075972 | 0.075911 | 0.27808 | 0.001 | 2.991 | 2.4368 | 1.0424 | 1.0503 | 2.4368 | 0.075972
6 | 5.1203 | 67.04 | 0.094809 | 0.094794 | 0.33278 | 0.001 | 2.992 | 2.9161 | 1.0866 | 1.0949 | 2.9161 | 0.094809
7 | 5.1203 | 80.79 | 0.11425 | 0.11426 | 0.38815 | 0.001 | 2.994 | 3.4013 | 1.122 | 1.1303 | 3.4013 | 0.11425
8 | 5.1203 | 94.53 | 0.13369 | 0.13361 | 0.44343 | 0.001 | 2.996 | 3.8857 | 1.1483 | 1.1558 | 3.8857 | 0.13369
9 | 5.1203 | 108.27 | 0.15312 | 0.15308 | 0.49963 | 0.001 | 2.998 | 4.3782 | 1.1665 | 1.1839 | 4.3782 | 0.15312
10 | 5.1203 | 122.38 | 0.17307 | 0.17271 | 0.55515 | 0.001 | 3 | 4.8647 | 1.1859 | 1.1985 | 4.8647 | 0.17307

## Plots by MTJ current
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | HHC field amplitude(G) | Signal amplitude from UI(V)
2 | 9887.211 | 0.13284 | 0.00018786 | 1.409 | 0.002 | 5.862 | 0.006394 | 0.50121 | 0.006394 | 0.00018786
1 | 9887.211 | 0.066378 | 9.3873e-05 | 0.70013 | 0.002 | 5.862 | 0.0031772 | 0.50402 | 0.0031772 | 9.3873e-05
0.5 | 9887.211 | 0.035011 | 4.9513e-05 | 0.3505 | 0.002 | 5.862 | 0.0015906 | 0.53103 | 0.0015906 | 4.9513e-05
0.25 | 9887.211 | 0.017519 | 2.4776e-05 | 0.17513 | 0.002 | 5.862 | 0.00079474 | 0.53181 | 0.00079474 | 2.4776e-05
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | HHC field amplitude(G) | Signal amplitude from UI(V)
2 | 9887.211 | 0.07898 | 0.00011169 | 1.4102 | 0.001 | 2.976 | 0.0063995 | 0.58648 | 0.0063995 | 0.00011169
1 | 9887.211 | 0.039551 | 5.5934e-05 | 0.70105 | 0.001 | 2.976 | 0.0031814 | 0.59078 | 0.0031814 | 5.5934e-05
0.5 | 9887.211 | 0.021953 | 3.1046e-05 | 0.35045 | 0.001 | 2.975 | 0.0015903 | 0.65619 | 0.0015903 | 3.1046e-05
0.25 | 9887.211 | 0.012208 | 1.7265e-05 | 0.17522 | 0.001 | 2.975 | 0.00079515 | 0.72984 | 0.00079515 | 1.7265e-05
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | HHC field amplitude(G) | Signal amplitude from UI(V)
2 | 9887.211 | 0.031876 | 4.5079e-05 | 1.409 | 0 | 0 | 0.006394 |  | 0.006394 | 4.5079e-05
1 | 9887.211 | 0.019615 | 2.774e-05 | 0.69984 | 0 | 0 | 0.0031759 |  | 0.0031759 | 2.774e-05
0.5 | 9887.211 | 0.017258 | 2.4406e-05 | 0.35026 | 0 | 0 | 0.0015895 |  | 0.0015895 | 2.4406e-05
0.25 | 9887.211 | 0.016015 | 2.2649e-05 | 0.17526 | 0 | 0 | 0.00079533 |  | 0.00079533 | 2.2649e-05

## Plots by field
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | MTJ operating current(A) | Signal amplitude from UI(V)
2 | 9887.211 | 0.13284 | 0.00018786 | 1.409 | 0.002 | 5.862 | 0.006394 | 0.50121 | 0.002 | 0.00018786
2 | 9887.211 | 0.07898 | 0.00011169 | 1.4102 | 0.001 | 2.976 | 0.0063995 | 0.58648 | 0.001 | 0.00011169
2 | 9887.211 | 0.031876 | 4.5079e-05 | 1.409 | 0 | 0 | 0.006394 |  | 0 | 4.5079e-05
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | MTJ operating current(A) | Signal amplitude from UI(V)
1 | 9887.211 | 0.066378 | 9.3873e-05 | 0.70013 | 0.002 | 5.862 | 0.0031772 | 0.50402 | 0.002 | 9.3873e-05
1 | 9887.211 | 0.039551 | 5.5934e-05 | 0.70105 | 0.001 | 2.976 | 0.0031814 | 0.59078 | 0.001 | 5.5934e-05
1 | 9887.211 | 0.019615 | 2.774e-05 | 0.69984 | 0 | 0 | 0.0031759 |  | 0 | 2.774e-05
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | MTJ operating current(A) | Signal amplitude from UI(V)
0.5 | 9887.211 | 0.035011 | 4.9513e-05 | 0.3505 | 0.002 | 5.862 | 0.0015906 | 0.53103 | 0.002 | 4.9513e-05
0.5 | 9887.211 | 0.021953 | 3.1046e-05 | 0.35045 | 0.001 | 2.975 | 0.0015903 | 0.65619 | 0.001 | 3.1046e-05
0.5 | 9887.211 | 0.017258 | 2.4406e-05 | 0.35026 | 0 | 0 | 0.0015895 |  | 0 | 2.4406e-05
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(mV) | Signal amplitude from UI(V) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | MTJ operating current(A) | Signal amplitude from UI(V)
0.25 | 9887.211 | 0.017519 | 2.4776e-05 | 0.17513 | 0.002 | 5.862 | 0.00079474 | 0.53181 | 0.002 | 2.4776e-05
0.25 | 9887.211 | 0.012208 | 1.7265e-05 | 0.17522 | 0.001 | 2.975 | 0.00079515 | 0.72984 | 0.001 | 1.7265e-05
0.25 | 9887.211 | 0.016015 | 2.2649e-05 | 0.17526 | 0 | 0 | 0.00079533 |  | 0 | 2.2649e-05

## Ground test(manual)
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(uV) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | Signal amplitude from UI(V) | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G) | Signal amplitude from python(V) | Sensitivity from python(%/G)
1 | 98352.2549 | 9.0548 | 0.70468 | 0.001 | 2.995 | 1.2805e-05 | 0.00032147 | 1.33
1.5 | 98352.2549 | 10.683 | 1.0636 | 0.001 | 2.995 | 1.5108e-05 | 0.0004852 | 1.0397
2 | 98352.2549 | 12.858 | 1.4178 | 0.001 | 2.995 | 1.8184e-05 | 0.0006468 | 0.93869
2.5 | 98352.2549 | 14.055 | 1.7716 | 0.001 | 2.995 | 1.9877e-05 | 0.0008082 | 0.82117
3 | 98352.2549 | 15.297 | 2.1297 | 0.001 | 2.995 | 2.1633e-05 | 0.00097156 | 0.74345
4 | 98352.2549 | 19.676 | 2.8374 | 0.001 | 2.995 | 2.7826e-05 | 0.0012944 | 0.71776
4.5 | 98352.2549 | 21.12 | 3.1935 | 0.001 | 2.995 | 2.9868e-05 | 0.0014569 | 0.68453
5 | 98352.2549 | 22.572 | 3.5484 | 0.001 | 2.995 | 3.1922e-05 | 0.0016188 | 0.65842
5.5 | 98352.2549 | 24.756 | 3.9113 | 0.001 | 2.995 | 3.501e-05 | 0.0017843 | 0.65513
6 | 98352.2549 | 27.295 | 4.268 | 0.001 | 2.996 | 3.8601e-05 | 0.0019471 | 0.66173
7 | 98352.2549 | 30.926 | 4.9781 | 0.001 | 2.996 | 4.3736e-05 | 0.002271 | 0.64281
8 | 98352.2549 | 35.387 | 5.6872 | 0.001 | 2.996 | 5.0045e-05 | 0.0025945 | 0.64382
9 | 98352.2549 | 40.086 | 6.3992 | 0.001 | 2.997 | 5.669e-05 | 0.0029193 | 0.64795
10 | 98352.2549 | 44.78 | 7.1124 | 0.001 | 2.997 | 6.3328e-05 | 0.0032447 | 0.65124
1 | 9887.211 | 44.41 | 0.70025 | 0.001 | 2.997 | 6.2805e-05 | 0.0031777 | 0.65947
2 | 9887.211 | 88.944 | 1.41 | 0.001 | 2.997 | 0.00012579 | 0.0063986 | 0.65594
5 | 9887.211 | 222.778 | 3.529 | 0.001 | 2.998 | 0.00031506 | 0.016015 | 0.65621
8 | 9887.211 | 362.079 | 5.656 | 0.001 | 2.998 | 0.00051206 | 0.025667 | 0.66545
10 | 9887.211 | 453.895 | 7.0731 | 0.001 | 2.999 | 0.0006419 | 0.032098 | 0.66684
1 | 982.7692 | 424.507 | 0.66398 | 0.001 | 2.999 | 0.00060034 | 0.030314 | 0.66036
2 | 982.7692 | 871.993 | 1.3368 | 0.001 | 2.999 | 0.0012332 | 0.061031 | 0.67375
5 | 982.7692 | 2335.198 | 3.3456 | 0.001 | 2.999 | 0.0033025 | 0.15274 | 0.72095
8 | 982.7692 | 4062.667 | 5.3595 | 0.001 | 2.999 | 0.0057455 | 0.24469 | 0.78296
10 | 982.7692 | 5383.209 | 6.7014 | 0.001 | 2.999 | 0.007613 | 0.30595 | 0.82971
1 | 5.1203 | 8505.054 | 0.055516 | 0.001 | 2.978 | 0.012028 | 0.48648 | 0.83024
2 | 5.1203 | 19405.475 | 0.11131 | 0.001 | 2.973 | 0.027443 | 0.97543 | 0.94634
5 | 5.1203 | 58245.548 | 0.27811 | 0.001 | 2.982 | 0.082372 | 2.437 | 1.1335
8 | 5.1203 | 99745.431 | 0.4439 | 0.001 | 2.989 | 0.14106 | 3.8898 | 1.2133
10 | 5.1203 | 127043.681 | 0.55514 | 0.001 | 2.993 | 0.17967 | 4.8646 | 1.234
3.5 | 98352.2549 | 44.41 | 2.4837 | 0.001 | 2.997 | 6.2805e-05 | 0.0011331 | 1.8495

## Ground test2(manual)
FG V | Shunt resistance(Ohm) | R ave(uV) | Voltage of shunt R(V) | MTJ operating current(A) | DC component | Signal amplitude from UI(V) | HHC field amplitude(G) | Sensitivity(%/G)
1 | 98352.2549 | 9.0548 | 0.70468 | 0.001 | 2.995 | 1.2805e-05 | 0.00032147 | 1.33
1.5 | 98352.2549 | 10.683 | 1.0636 | 0.001 | 2.995 | 1.5108e-05 | 0.0004852 | 1.0397
2 | 98352.2549 | 12.858 | 1.4178 | 0.001 | 2.995 | 1.8184e-05 | 0.0006468 | 0.93869
2.5 | 98352.2549 | 14.055 | 1.7716 | 0.001 | 2.995 | 1.9877e-05 | 0.0008082 | 0.82117
3 | 98352.2549 | 15.297 | 2.1297 | 0.001 | 2.995 | 2.1633e-05 | 0.00097156 | 0.74345
3.5 | 98352.2549 | 15.942 | 2.4837 | 0.001 | 2.995 | 2.2545e-05 | 0.0011331 | 0.66437
4 | 98352.2549 | 18.749 | 2.8374 | 0.001 | 2.995 | 2.6515e-05 | 0.0012944 | 0.68395
4.5 | 98352.2549 | 20.207 | 3.1935 | 0.001 | 2.995 | 2.8577e-05 | 0.0014569 | 0.65494
5 | 98352.2549 | 22.572 | 3.5484 | 0.001 | 2.995 | 3.1922e-05 | 0.0016188 | 0.65842
5.5 | 98352.2549 | 24.756 | 3.9113 | 0.001 | 2.995 | 3.501e-05 | 0.0017843 | 0.65513
6 | 98352.2549 | 27.295 | 4.268 | 0.001 | 2.996 | 3.8601e-05 | 0.0019471 | 0.66173
7 | 98352.2549 | 30.926 | 4.9781 | 0.001 | 2.996 | 4.3736e-05 | 0.002271 | 0.64281
8 | 98352.2549 | 35.387 | 5.6872 | 0.001 | 2.996 | 5.0045e-05 | 0.0025945 | 0.64382
9 | 98352.2549 | 40.086 | 6.3992 | 0.001 | 2.997 | 5.669e-05 | 0.0029193 | 0.64795
10 | 98352.2549 | 44.78 | 7.1124 | 0.001 | 2.997 | 6.3328e-05 | 0.0032447 | 0.65124
1 | 9887.211 | 39.932 | 0.70025 | 0.001 | 2.997 | 5.6472e-05 | 0.0031777 | 0.59297
2 | 9887.211 | 80.989 | 1.41 | 0.001 | 2.997 | 0.00011454 | 0.0063986 | 0.59727
5 | 9887.211 | 206.057 | 3.529 | 0.001 | 2.998 | 0.00029141 | 0.016015 | 0.60695
8 | 9887.211 | 331.496 | 5.656 | 0.001 | 2.998 | 0.00046881 | 0.025667 | 0.60924
10 | 9887.211 | 416.926 | 7.0731 | 0.001 | 2.999 | 0.00058962 | 0.032098 | 0.61253
1 | 982.7692 | 383.864 | 0.66398 | 0.001 | 2.999 | 0.00054287 | 0.030314 | 0.59714
2 | 982.7692 | 795.581 | 1.3368 | 0.001 | 2.999 | 0.0011251 | 0.061031 | 0.61471
5 | 982.7692 | 2142.534 | 3.3456 | 0.001 | 2.999 | 0.00303 | 0.15274 | 0.66146
8 | 982.7692 | 3670.033 | 5.3595 | 0.001 | 2.999 | 0.0051902 | 0.24469 | 0.70729
10 | 982.7692 | 4771.096 | 6.7014 | 0.001 | 2.999 | 0.0067473 | 0.30595 | 0.73537
1 | 5.1203 | 8281.845 | 0.055516 | 0.001 | 2.978 | 0.011712 | 0.48648 | 0.80845
2 | 5.1203 | 19179.209 | 0.11131 | 0.001 | 2.973 | 0.027123 | 0.97543 | 0.93531
5 | 5.1203 | 58093.358 | 0.27811 | 0.001 | 2.982 | 0.082156 | 2.437 | 1.1305
8 | 5.1203 | 99924.688 | 0.4439 | 0.001 | 2.989 | 0.14131 | 3.8898 | 1.2154
10 | 5.1203 | 128314.058 | 0.55514 | 0.001 | 2.993 | 0.18146 | 4.8646 | 1.2463